中華民國棒球協會「115年度國家棒球訓練基地機電維護委外案」

數量規格表

| 維護項目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 |  | 規格-每月所需金額(元) | 單價(元) | 單位 | 數量 | 本項總價 | 備註 |
| A | 設備清點核對造冊檢修 | 機電設備清點核對檢修費用 |  | 式*月 | 1*3 |  | 電氣.空調.給汙排水設備 |
| B | 機電設備維護保養 | 機電設備定期式維護保養費用 |  | 式*月 | 1*3 |  | 電氣.空調.給汙排水設備 |
| C | 行政耗材 工具雜項 | 行政耗材,保養濾網,機工具,清潔器具,保險,教育訓練,水質檢測費 |  | 式*月 | 1*3 |  | 電氣.空調.給汙排水設備 |
| D |  | 管銷費用 |  | 式*月 | 1*3 |  |  |
| E |  | 營業稅 |  | 式 | 1 |  |  |
| 總標價金額(A+B+C+D+E) |  |  |  |  |  |  |  |

| 機電設備維護保養項目,週期,次數,數量,作業內容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 週期 | 次數 | 數量 | 作業事項 |
| 主電盤,各電氣室巡檢紀錄及發電機試運轉(含機房清潔) | 每月 | 1 | 1式 | - 各機房檢點表 |
|  |  |  |  | - 各機房清潔 |
|  |  |  |  | - 發電機啟動表前檢 |
|  |  |  |  | - 發電機運轉紀錄表 |
| 小型風機維護保養 | 4個月 | 1 | 71台 | - 檢點記錄表 |
|  |  |  |  | - 設備外觀檢視 |
|  |  |  |  | - 濾網清潔 |
|  |  |  |  | - 排水管疏通 |
|  |  |  |  | - 異音檢查 |
|  |  |  |  | - 風機清潔 |
|  |  |  |  | - 回風口清潔 |
|  |  |  |  | - 風管檢查 |
|  |  |  |  | - 控制器測試 |
| 低壓動力,照明,插座電盤,紅外線檢測及盤體清潔,盤內線路檢視 | 年 | 1 | 123盤 | - 檢點記錄表 |
|  |  |  |  | - 設備外觀檢查 |
|  |  |  |  | - 電壓量測 |
|  |  |  |  | - 總開關電流量 |
|  |  |  |  | - 線路檢查 |
|  |  |  |  | - 接點螺絲檢查 |
|  |  |  |  | - 盤體清潔 |
|  |  |  |  | - 熱顯影異常報告表 |
| 冷媒主機維護清潔 | 4個月 | 1 | 17座 | - 檢點記錄表 |
|  |  |  |  | - 設備外觀檢視 |
|  |  |  |  | - 異音檢查 |
|  |  |  |  | - 鰭片清潔 |
|  |  |  |  | - 接地線檢查 |
|  |  |  |  | - 機房清潔 |
| 館內照明公區及球場照明燈光.測試巡檢紀錄 | 4個月 | 1 | 1式 | - 檢點記錄表 |
|  |  |  |  | - 燈光測試 |
| 進排風機維護保養 | 4個月 | 1 | 34座 | - 檢點記錄表 |
|  |  |  |  | - 設備外觀檢視 |
|  |  |  |  | - 機械軸心檢查 |
|  |  |  |  | - 風扇檢查 |
|  |  |  |  | - 接地線檢查 |
|  |  |  |  | - 設備螺絲檢查 |
|  |  |  |  | - 皮帶檢測 |
|  |  |  |  | - 潤滑加油 |
| 揚水泵浦(3台)+加壓泵浦(4台) | 4個月 | 1 | 7台 | - 檢點記錄表 |
|  |  |  |  | - 設備外觀檢視 |
|  |  |  |  | - 機械軸心檢查 |
|  |  |  |  | - 機房水管管路檢查 |
|  |  |  |  | - 接地線檢查 |
|  |  |  |  | - 設備螺絲檢查 |
|  |  |  |  | - 潤滑加油 |
| 生活水箱清潔及水質試驗報告(含機房清潔) | 年 | 1 | 3座 | - 檢點記錄表 |
|  |  |  |  | - 設備外觀檢視 |
|  |  |  |  | - 進排水管路檢視 |
|  |  |  |  | - 液位計檢查 |
|  |  |  |  | - 含氧感知器測試 |
|  |  |  |  | - 水箱清洗 |
|  |  |  |  | - 水質檢驗報告 |
| 揚水泵浦及生活水箱外觀機房定期巡檢紀錄 | 2個月 | 1 | 1式 | 檢點記錄表 |
| 雨水回收含噴灌揚水泵浦設備及水閥上油,震動,異音檢查(含機房清潔) | 半年 | 1 | 1式 | - 檢點記錄表 |
|  |  |  |  | - 設備外觀檢視 |
|  |  |  |  | - 機械軸心檢查 |
|  |  |  |  | - 機房水管管路檢查 |
|  |  |  |  | - 接地線檢查 |
|  |  |  |  | - 潤滑加油 |
| 排放汙水泵浦清潔及控制盤維護測試檢查(含機房清潔 | 4個月 | 1 | 10台 | - 檢點記錄表 |
|  |  |  |  | - 設備外觀檢視 |
|  |  |  |  | - 機械軸心檢查 |
|  |  |  |  | - 機房水管管路檢查 |
|  |  |  |  | - 接地線檢查 |
|  |  |  |  | - 潤滑加油 |
| 排放汙水泵浦機房定期巡檢紀錄 | 2個月 | 1 | 1式 | 檢點記錄表 |
| 洗手台,小便斗,馬桶,沖水設備,排水設備及緊急求救,照明巡檢測試紀錄 | 4個月 | 1 | 1式 | 檢點記錄表 |
| 水電表紀錄 | 每月 | 1 | 1式 | 檢點記錄表 |

| 總標價(中文大寫)： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新 臺 幣 | 百萬 | 拾萬 | 萬 | 仟 | 百 | 拾 | 元 | 整 |
| 註：投標文件所載總標價之文字與號碼不符時，以文字為準。如以文字為數次表示之總標價不一致時，以最低額為準。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投標廠商：                                （簽章）

負 責 人：                                （簽章）

地　　址：

聯絡電話：

統一編號：